## Slide 1: 放射パタン作図ツール
Koji Asakawa
Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japan
2022

## Slide 2: はじめに
このツールは、放射パタン測定ツールが出力したCSVファイルを解析し、サイト校正値（キャリブレーション値）によってDUTの絶対利得を求めて図表作成まで自動処理を行う機能を提供する
MATLABで開発され、CODERによってMATLABライセンスがなくてもプログラムが実行できるようにコンパイルされている
モニタアンテナデータシート値やサイト校正値はSQLite3形式の他、CSVファイルにも保存される

## Slide 3: 作図処理の流れ
放射パタン測定ツールで放射パタンをCSVファイルに保存する
CSVファイルをSQLite3形式へ変換保存(python)
  radpat_csv2sqlite.py
  同一ディレクトリ内のCSVファイル全てをデータベースに保存
モニタアンテナ絶対利得をデータベースへ保存(matlab)
  gain_interp.mlx
サイト校正値算出と放射特性測定値の絶対利得変換（matlab）
  site_meas.mlx
DB保存されたデータを使って放射パタンを作図する
  genfig_polar_sql.mlx